TGA使用申請書

編號：_______

申請者姓名及單位：___________________申請時間：_____ 年_____ 月____ 日

聯絡電話：_______________________   指導老師簽章：_____________________

樣品編號：___________________________________________________________

材料成份說明：_______________________________________________________

樣品熱裂解溫度：_____________________

實驗操作溫度範圍：_________℃~ _________℃ 變溫方式___________________

帶動氣體：○ N2  ○ Air     其他：_______________

TGA實驗使用時間：____________________________

注意事項：

- TGA主要用於檢測材料的熱裂解溫度

- 樣品必須為固體

- 樣品需預處理(除去solvent ，water等或其他易干擾實驗結果之雜質)

- 樣品盤承載之樣品為~~15mg以下

- 實驗溫度範圍：RT~~600℃以下

- 具有特殊性質之材料(ex：產生易爆之氣體)需額外告知

熱分析儀器申請辦法

◎填妥申請書並由指導教授簽章，以預約方式排定時間測試，一次至多一天的工作量為原則。

◎研究生需經指導教授測試通過，方可自行操作。

◎實驗須於實驗當天之前五日預約，預約後欲取消者，須於前二日提出，否則列無故不到，無故不到三次將取消預約資格三個月。

◎化材系操作時間為週二及週四 AM9:00~PM6:00，週五 PM12:00~PM6:00

◎如須其他時間使用者，先告知儀器管理者

校外委妥測試收費標準

◎每組實驗基本測本測試定費(氮氣、液氮)200元，使用液氮另外加收300元。

◎委託操作每件500元/小時(含資料及樣品處理時間)，耗材費另算。